## Modelo de Oferta
ANEXO C)
FORMULARIO DE OFERTA
[5 empty] | PEDIDO POPE: | DGI-223-2022 DGI-216-2022
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL |  |  |  |  | NOG:
NOMBRE DEL PROVEEDOR
O RAZÓN SOCIAL: | [5 empty] | NIT:
DIRECCIÓN: | [5 empty] | TEL:
TIPO y/o TIEMPO DE GARANTÍA |  |  |  | NOMBRE DEL CONTACTO DIRECTO EN LA EMPRESA
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DIRECTO EN LA EMPRESA
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL
SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA REGISTRO Y ESTADISTICAS DE VOTANTES, E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA EN EL PROCESO ELECTORAL 2023
LOTE No. 1
1 | UNIDAD |  | Servidor en rack; Almacenamiento: 2 discos duros de estado sólido de 960 gigabyte; Cantidad de bahías para disco duro: 16 ; Conectividad: Rj45, usb y vga; Fuente de poder: Redundante; Incluye: Rieles para nstalación en rack; Memoria ram: 128 Gigabyte; Niveles de raid: 1, 5 y 10; Procesador: 2 de 2.2 gigahercio; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de memoria ram: Ddr4; Unidad de rack: 2u; |  |  | 0
4 | UNIDAD |  | Servidor en rack; Almacenamiento: 2 discos duros de estado sólido de 960 gigabyte; Cantidad de bahías para disco duro: 16 ; Conectividad: Rj45, usb y vga; Fuente de poder: Redundante; Incluye: Rieles para instalación en rack; Memoria ram: 128 Gigabyte; Niveles de raid: 1, 5 y 10; Procesador: 2 de 2.9 gigahercio; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de memoria ram: Ddr4; Unidad de rack: 2u; |  |  | 0
2 | UNIDAD |  | Equipo de seguridad de red firewall; Alimentación: 110 a 240 Voltio; Almacenamiento: 480 Gigabyte; Cantidad de usuarios: 600; Puertos: Rj45, usb y fibra canal; Rendimiento de firewall: 20 Gigabyte/Segundo; Rendimiento de ips: 2.2 Gigabyte/Segundo; Rendimiento de vpn: 9 Gigabyte/Segundo; Tipo: Ngfw firewall; Unidades rack: 1u; |  |  | 0 | ¦
4 | UNIDAD |  | Switch de red administrable; Cantidad de puertos: 48; Capacidad de conmutación: 104 Gigabyte/Segundo; Fuente de poder: Redundante; Memoria flash: 4 Gigabyte; Memoria ram: 2 Gigabyte; Tamaño de tabla de direcciones mac: 32000 direcciones; Tipo de capa: 2 y 3; Unidad de rack: 1u; |  |  | 0
2 | UNIDAD |  | Servidor; Almacenamiento: 9.6 Terabyte; Cantidad de bahías para discos duro: 16; Conectividad: Rj45, fibra óptica, usb, ethernet; Fuente de poder: Redundante; Memoria ram: 128 Gigabyte; Niveles de raid: 1, 5, 10; procesador: 1 procesador con 8 núcleos cada uno de 4.2 gigahercios; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de memoria ram: Rdimm; Unidad de rack: 2u; |  |  | 0
25600 | UNIDAD |  | Dispositivo biométrico móvil; Almacenamiento: 16 Gigabyte; Conectividad: Usb, wifi y bluetooth; Fuente dealimentación: 110 a 240 Voltio; Incluye: Lector de huellas y gps; Memoria ram: 2 Gigabyte; Resolución de pantalla: 1280 x 720 píxeles; Tipo de pantalla: Tft lcd; |  |  | 0
1 | SERVICIO |  | Servicio de infraestructura tecnológica para centro de datos; Tipo: Servicio; |  |  | 0
1 | UNIDAD |  | Software; Clase: Validación de identidad; |  |  | 0
LOTE No. 2
1 | UNIDAD |  | Servidor en rack; Almacenamiento: 2 discos duros de estado sólido de 960 gigabyte; Cantidad de bahías para disco duro: 16 ; Conectividad: Rj45, usb y vga; Fuente de poder: Redundante; Incluye: Rieles para instalación en rack; Memoria ram: 128 Gigabyte; Niveles de raid: 1, 5 y 10; Procesador: 2 de 2.2 gigahercio; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de memoria ram: Ddr4; Unidad de rack: 2u; |  |  | 0
1 | UNIDAD |  | Servidor en rack; Almacenamiento: 2 discos duros de estado sólido de 960 gigabyte; Cantidad de bahías para disco duro: 16 ; Conectividad: Rj45, usb y vga; Fuente de poder: Redundante; incluye: Rieles para Instalación en rack; Memoria ram: 128 Gigabyte; Niveles de raid: 1, 5 y 10; Procesador: 2 de 2.9 gigahercio; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de memoria ram: Ddr4; Unidad de rack: 2u; |  |  | 0
1 | UNIDAD |  | Equipo de seguridad de red firewall; Alimentación: 110 a 240 Voltio; Almacenamiento; 480 Gigabyte; Cantidad de usuarios: 600; Puertos: Rj45, usb y fibra canal; Rendimiento de firewall: 20 Gigabyte/Segundo; Rendimiento de ips: 2.2 Gigabyte/Segundo; Rendimiento de vpn: 9 Gigabyte/Segundo; Tipo: Ngfw firewall; Unidades rack: 1u; |  |  | 0
1 | UNIDAD |  | Switch de red administrable; Cantidad de puertos: 48; Capacidad de conmutación: 104 Gigabyte/Segundo; Fuente de poder: Redundante; Memoria flash: 4 Gigabyte; Memoria ram: 2 Gigabyte; Tamaño de tabla de direcciones mac: 32000 direcciones; Tipo de capa: 2 y 3; Unidad de rack: 1u; |  |  | 0
1 | UNIDAD |  | Servidor; Almacenamiento: 9.6 Terabyte; Cantidad de bahías para discos duro: 16; Conectividad: R45, fibra óptica, usb, ethernet; Fuente de poder: Redundante; Memoria ram; 128 Gigabyte; Niveles de raid: 1, 5, 10; Procesador: 1 procesador con 8 núcleos cada uno de 4.2 gigahercios; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de memoria ram: Rdimm: Unidad de rack: 2u: |  |  | 0
1 | UNIDAD |  | Servicio de infraestructura tecnológica para centro de datos; Tipo: Servicio; |  |  | 0
1 | UNIDAD |  | Licencia para motor biométrico |  |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  | 0
VALOR TOTAL EN LETRAS:
OFERTA PRESENTADA POR:
FECHA:
NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL QUE PRESENTA LA OFERTA
FIRMA DEL OFERENTE Y SELLO DE LA EMPRESA
FIRMA
TIEMPO DE ENTREGA A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA:
SELLO
Las bases del presente concurso pueden obtenerse a través del sitio web oficial del Tribunal Supremo Electoral www.tse.org.gt